网上比选项目

采购文件

项目名称:       低压电工实训室培训材料

经办单位：宁德职业技术学院（申购单位名称）

发布时间： 2025年10月13日

目录

第一部分 报价供应商须知	X

第二部分 采购需求书	X

第三部分 报价文件格式	X

第一部分 报价供应商须知

（报价人供应商应认真阅读采购文件中全部内容，并按 要求提交报价文件。）

一、采购项目概况

1.项目名称：低压电工实训室培训材料

2.经办部门：继续教育学院

3.最高限价：120000元（大写：人民币壹拾贰万圆整）。

二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于宁德职业技术学院采购职能部门 组织的网上比选采购活动。

（二）凡符合资格要求的供应商均可参加。

（三）无论结果如何，参加的供应商自行承担因此所产生的全部费用。

三、报价供应商资格

1.报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

2.本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。

四、报价要求

报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。

提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。

五、报价文件要求

报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖供应商单位公章方为有效。

（一）报价文件的构成、顺序及要求

1.文件封面；

2.目录；

3.资格性审查材料，包括但不限于：

（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本 复印件；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件；

4.符合性审查材料，包括但不限于：

（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）采购标的要求响应表；

（5）资格声明函；

（6）售后服务承诺.

5.证明材料等。

（二）报价文件的份数、签署和封装

1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本 1 份，副本 2 份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件应规定时间内由评审小组现场拆封。

2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。

（三）终止比选的情形

1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响 应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价供应商的报价均超过了采购预算；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（四）报价无效情况

1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报 价供应商公章的；

2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文 件不全的；

3.报价超过最高限价的；

4.提交的是可选择性报价的；

5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；

6.报价有严重缺漏项目的；

7.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要 求的；

8.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、评审办法（以下二选一）

本项目采用评审方法最低价标价法。

最低评标价法。供应商响应文件满足本项目全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的比选方法。出现最低报价相同者则抽签决定成交人。

综合评分法。供应商响应文件满足本项目全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的比选方法。

七、成交供应商确定

各单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出比选结果公告后30日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被申购单位单方面解除合同的，申购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

第二部分 采购需求书

一、项目概况

1.项目名称：低压电工实训室培训材料

2.经办部门：继续教育学院

3.最高限价：120000元（大写：人民币壹拾贰万圆整），供应商报价高于最高限价按无效报价处理。

二、采购标的

（一）标的清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式万用表 | VC890D | 15 |
| 2 | 指针式万用表 | MT-2017 | 4 |
| 3 | 数字式钳形电流表 | MT3110 | 15 |
| 4 | 500V兆欧表 | 铝壳 | 10 |
| 5 | 1000V兆欧表 | 铝壳 | 2 |
| 6 | 2500V兆欧表 | 铝壳 | 2 |
| 7 | 数字式兆欧表 | VC60B+ | 3 |
| 8 | 数字式接地电阻测试仪 | VC4102 | 10 |
| 9 | 电阻箱 | 0-99KΩ | 15 |
| 10 | 电阻 | 杂散电阻1包 | 1 |
| 11 | 1.5V电池 | 国标 | 20 |
| 12 | 9V电池 | 国标 | 20 |
| 13 | K11照明电流测量板 | 订制 | 1 |
| 14 | 低压验电笔 | 国标 | 20 |
| 15 | 绝缘手套 | 5KV | 15 |
| 16 | 绝缘靴 | 6KV | 10 |
| 17 | 绝缘鞋 | 5KV | 10 |
| 18 | 绝缘凳 | 30*50*40 | 1 |
| 19 | 绝缘人字梯 | 国标 | 1 |
| 20 | 绝缘垫 | 3MM | 2 |
| 21 | 绝缘胶带 | 国标 | 20 |
| 22 | 安全帽 | 国标 | 15 |
| 23 | 防护眼镜 | 国标 | 15 |
| 24 | 便携低压接地线 | 国标 | 3 |
| 25 | 安全绳 | 国标 | 2 |
| 26 | 围杆作业用安全带 | 国标 | 10 |
| 27 | 区域限制用安全带 | 国标 | 2 |
| 28 | 坠落悬挂用安全带 | 国标 | 8 |
| 29 | 脚扣 | 国标 | 5 |
| 30 | 登高板 | 国标 | 3 |
| 31 | 工具袋 | 国标 | 15 |
| 32 | 速差自控器（防坠器） | 国标 | 5 |
| 33 | K21线路板 | 订制 | 15 |
| 34 | K22线路板 | 订制 | 15 |
| 35 | K23线路板 | 订制 | 15 |
| 36 | K24线路板 | 订制 | 15 |
| 37 | 三相异步电动机及连接线 | 国标 | 4 |
| 38 | 带线的单相插头 | 2米 | 4 |
| 39 | 带线的三相五线插头 | 2米 | 4 |
| 40 | 液压钳 | YQK-120 | 15 |
| 41 | 电工刀 | 国标 | 20 |
| 42 | 尖嘴钳 | 国标 | 20 |
| 43 | 剥线钳 | 国标 | 20 |
| 44 | 钢丝钳 | 国标 | 20 |
| 45 | 铝直接 | GL-10 | 200 |
| 46 | 铝鼻子 | DL-10 | 20 |
| 47 | 欧式压线钳 | HSC86-4 | 4 |
| 48 | 欧式端子 | 1.5 | 5 |
| 49 | 搪锡设备 |  | 20 |
| 50 | 锡条 |  | 20 |
| 51 | 一字螺丝刀 |  | 40 |
| 52 | 十字螺丝刀 |  | 60 |
| 53 | 多股铝线 | BLV-10 | 20 |
| 54 | 单股铝线 | BLV-2.5 | 20 |
| 55 | 多股铜线 | BVR-1.0红色 | 5 |
| 56 | 多股铜线 | BVR-1.0黑色 | 5 |
| 57 | 多股铜线 | BVR-1.0黄绿双色 | 2 |
| 58 | 单股铜线 | BV-1.0红色 | 3 |
| 59 | 单股铜线 | BV-1.0蓝色 | 3 |
| 60 | 单股铜线 | BV-1.0黄绿双色 | 2 |
| 61 | 铝直接 | GL-10 | 2000 |
| 62 | 欧式针形管接线端子 | VE1010 | 5000 |
| 63 | 电工防静电工作台绝缘桌 | 80*120*75 | 15 |
| 64 | 配电箱（含急停一体） | 3相空开插座.单相空开插座. | 1 |
| 65 | 心肺复苏模拟人 | 全身式 | 5 |
| 66 | 急救箱套装 |  | 5 |
| 67 | 担架 |  | 1 |
| 68 | 水基灭火器 |  | 2 |
| 69 | 干粉灭火器 |  | 2 |
| 70 | 二氧化碳灭火器 |  | 2 |
| 71 | 火盆 |  | 1 |
| 72 | 带靠背椅子 |  | 70 |

（二）具体技术参数及性能要求

| 低压电工实操K21K22K24所需设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压断路器 | NXB-63 D型带漏保 4P 10A | 60 |  |
| 2 | 熔断器 | RT18N-32X 3P | 60 |  |
| 3 | 熔断器 | RT18N-32X 1P | 60 |  |
| 4 | 熔管 | RT28-32 5A | 240 |  |
| 5 | 接触器 | CJX2-0910 | 80 |  |
| 6 | 辅助触头 | F4-22 | 40 |  |
| 7 | 热继电器 | JR36-20 | 60 |  |
| 8 | 接线排 | TBR-10 | 1000 |  |
| 9 | 3位按钮盒 | 国标 | 40 |  |
| 10 | 2位按钮盒 | 国标 | 20 |  |
| 11 | 按钮 | XB2-BA31绿色一常开 | 80 |  |
| 12 | 按钮 | XB2-BA42红色一常闭 | 60 |  |
| 13 | 按钮 | 二档旋钮按钮XB2-BD21 | 20 |  |
| 14 | 电压转换开关 | LW12-16YH3/3 | 20 | K24 |
| 15 | 电压表 | 6L2-V 450V | 20 |  |
| 16 | 电流表 | 6L2-A 30/5A | 60 |  |
| 17 | 电流互感器 | BH0.66CT 30I型 30/5A | 60 |  |
| 18 | 三相电计量板 | 安装电压表与电流表支架，见右图 |  |  |
| 19 | 行线槽 | PVC 30*30 | 2米*40 |  |
| 20 | 导轨 | 不锈钢导轨 | 1米*55 |  |
| 21 | 螺丝 | M4*10 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 1500 |  |
| 22 | 螺丝 | M4*16 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 300 |  |
| 低压电工操作证实操K23所需设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参数/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电能表 | 数字式 | 20 |  |
| 2 | 漏电保护器 | NXBLE-32 C型 2P 10A | 20 |  |
| 3 | 插座 | 86型五孔插座面板 | 20 |  |
| 4 | 一开双控 | 86型一开双控面板 | 40 |  |
| 5 | 明盒 | 86型明装开关插座PVC接线盒 | 60 |  |
| 6 | 平灯头 | 方形E27灯座 | 20 |  |
| 7 | 灯 | 5W LED | 20 |  |
| 8 | 接线排 | TBR-10 | 40 |  |
| 9 | 接地端子排 | 4孔 | 20 | 见右图 |
| 10 | 线槽 | PVC照明白明线槽25*13 | 2米*40 |  |
| 11 | 导轨 | 不锈钢导轨 | 0.1米*60 |  |
| 12 | 螺丝 | M4*10 每个螺丝配螺母1个垫片2个 | 1200 |  |
| 以上是每片电路板所需的设备清单 |  |  |  |  |

三、评审办法

本项目采用最低评标价法。供应商响应文件满足本项目全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的比选方法。出现最低报价相同者则抽签决定成交人。

四、项目验收

（一）按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准) 以及合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。

（二）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收 交接单上的项目对照本项目要求填好验收结果并签名盖章。

五、交货方式、日期及交货地点

（一）采购合同生效后30日内，成交供应商需提供供货清单（包括产品主机、随机备品备件、专用工具等的名称及数量），并将合同项下产品交付采购人。

（二）交货地点：采购人指定地点。

六、付款时间与方式

（一）采购合同生效后采购人预付50%货款。

（二）采购人于收到上述产品30日内凭成交供应商提供的正式税务发票支付剩余货款。

（三）履约保证金

☑无    □有

为保证合同的履行，成交供应商须在合同签订后一个月 内向采购人缴纳合同金额 %的履约保证金（人民币整），合同履行期满10个工作日内，待采购完成后且无质量问题的情况下采购人无息全额退还。

七、知识产权

（一）成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购 人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

（二）若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

八、售后服务要求

（一）在质量保证期内，如果成交供应商提供的产品出现质 量问题，供应商需在 1 日内予以有效处理，特殊情况下需供应商提供备用产品给采购人。

（二）其他特殊售后服务按实际情况填列附后。

九、违约责任

（一）成交供应商所交货物不符合本采购文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款 20%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（二）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3%标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款 20%的违约金。

（三）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款20%的违约金。

（四）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（五）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

（六）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

十、争议解决

若因执行合同发生争议，或因合同发生的其他争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，均可向福安市人民法院起诉。